	[image: image1.jpg]



	Záznam o vykonanom OBOZNÁMENÍ SA študentov 
o ochrane pred požiarmi 
v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 
	Strana č. 1/2

	Obsah oboznámenia sa:                                                                                Rozsah oboznámenia sa: 15 min. 
1. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch TUKE. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi.

2. Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov el. energie a uzáverov vody a plynu.

3. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách a povinnosti študentov a zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu – volanie „HORÍ“.

4. Oboznámenie sa so zabezpečením ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase – ohlasovne požiarov sú vrátnice.

5. Požiarny poriadok a požiarna identifikačná karta TUKE – k dispozícii na www.tuke.sk.

	Fakulta:
	     
	   Ročník, trieda/skupina:
	     
	

	Základné zásady jednania osôb pri požiari
Dym alebo zápach dymu je väčšinou prvým signálom požiaru. V prípade, že tento zápach zacítite riaďte sa nasledovnými krokmi: 
· Nereagujte bezhlavo, mohlo by vás to stáť život (panika je veľakrát nebezpečnejšia, ako samotný požiar).
· Vyhľadajte najbezpečnejšiu únikovú cestu (majte premyslenú aj druhú únikovú cestu, ak ešte existuje).
· Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu pomôcť pri "úteku" – hasiaci prístroj, hrubú tkaninu, sekeru, lano... (každá sekunda rozhoduje o vašom živote a treba utekať na "ľahko").
· Informujte ostatné osoby v budove o požiari volaním „HORÍ“, ďalej postupujte podľa Požiarne – evakuačných plánov a Požiarne poplachových smerníc vyvesených na chodbách budov.
· NEOTVÁRAJTE DVERE PRED TÝM, AKO SKONTROLUJETE ICH TEPLOTU DOTYKOM RUKY V HORNEJ ČASTI DVERÍ!!!

Ak sú dvere teplé, znamená to, že oheň je už na druhej strane dverí.

· Otvorením dverí zabezpečíme ohňu prívod veľkého množstva kyslíku, čo môže mať za následok preskočenie ohňa do našej miestnosti.

· Zatvárajte za sebou všetky dvere!!!
· v prípade požiaru nepoužívajte v horiacom objekte výťahy!!!

· Po opustení objektu sa nevracajte späť.
· sledujte neustále situáciu okolo seba!!!
· Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny – opora, rýchlejší a istejší postup vpred.
· Ak sa dá, pomôžte ostatným, resp. zraneným.


	[image: image2.jpg]



	Záznam o vykonanom OBOZNÁMENÍ SA študentov 
o ochrane pred požiarmi 
v zmysle § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
	Strana č. 2/2

	Po opustení objektu v prípade požiaru sa zhromaždite pred budovou na vopred dohodnutom mieste (protipožiarne oboznámenie sa a cvičenie). Je nutné zistiť, kto budovu opustil, preto samovoľne z dohodnutého miesta neodchádzajte.
Poznámka: 
· Kto musí ísť napríklad na ošetrenie, a ak mu to situácia umožní, musí to nahlásiť vopred dohodnutej osobe.
· Ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne musíte budovu odpojiť od elektrického prúdu – NEZABUDNITE!!!

V prípade, že nie je možné opustiť budovu únikovými cestami:

· zachovajte kľud,
· v prípade zadymenia priestoru sa prikrčte k zemi – podlahe,
· upozornite na seba z okna mávaním ručníkom, časťou odevu a pod.,
· keď je vonku tma, striedavo rozsvecujte a vypínajte svetlo.

	


F-P/TUKE/BOZPaPO-02/24-01

